**山东省淄博第一中学**

**高清摄像头施工项目谈判文件**

（编号：zbyz20220115**）**

山东省淄博第一中学（简称：淄博一中）拟对高清摄像头施工项目进行谈判采购，欢迎有实力、符合资质要求且信誉良好的单位来校参与谈判，我们将本着“公开、公平、公正”的原则，严格按照规定程序组织谈判。

1. **项目概况**

（一）项目名称：淄博一中高清摄像头施工项目

（二）项目概况：

本项目主要负责博雅楼教学楼走廊高清摄像头的安装，含材料费用。

1. 有关要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| 1 | 走廊防暴半球摄像机 | 大华  | DH-IPC-HDW2433T-A | 传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.0002Lux（彩色模式）；0.000201Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm；通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB；内置MIC：支持；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67 | 31 | 台 |
| 2 | 超五类网线 |  |  | 完全符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801规范对于超五类线缆的要求。支持千兆以太网(1000Base-T 和1000Base-TX)及向下兼容其它应用。带宽：保证150MHz下测试符合最新超五类国际标准。导线：24AWG，实芯裸铜导线。 | 8 | 箱 |
| 3 | 水晶头 |   |  | 性能符合TIA/EIA568C超五类标准中的规定。材料采用镀金层50um，可拔插2000次以上。采用8槽8芯簧片设计。 | 1 | 盒 |
| 4 | PVC线槽 |  |  | PVC30#线槽 | 200 | 米 |
| 5 | 辅材 |  |  | 25#线槽、钉子，膨胀螺丝，扎带，胶布，防水胶泥等 | 1 | 项 |

1. 项目报价方式：本项目为交钥匙工程。
2. 招标控制价：2.5万元。报价为一次性报价，报价中含材料，以人民币报价。
3. 产品使用之日起6个月内免费包换、3年内出现任何质量问题免费保修，超出3年质量保修期的终生维修（只收取材料工本费）。

（五）工期：自签订合同之日起至2022年01月30日。

（六）结算及付款方式：

本工程无预付款，工程竣工验收合格后付至结算总值的95%，5%质保金一年后无质量问题无息付清。

（七）工程中出现变更签证结算方式：

1）合同中已有适用工程项目综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

2）合同中有类似工程项目综合单价的，可以参照合同中类似项目综合单价组价原则在合理范围内确定；

3）如合同中缺项的项目，由乙方（承包人）提出综合单价，通过甲方（发包人）、监理与乙方共同考察市场，参照同类项目市场价格或市场行情协商综合确定结算价格，经甲方、监理确认后执行。如遇特殊情况，甲乙双方协商定价，现场签证为准。

**二、谈判须知**

（一）公司资质要求：具有《营业执照》有效证件并具备本采购文件要求的供货、施工及服务能力。

（二）报价书要求：

1、响应文件一式五份，正本一份，副本四份。当副本和正本不一致时，以正本为准，加盖单位公章和法人代表印章。

2、响应文件应包括如下内容：

（1）公司基本信息；

（2）资质证明材料等须加盖公章；

（3）报价单；

（4）质保服务承诺；

（6）可提供的其他文件、资料。

3、报价要求：本项目进行清单报价前须充分了解项目情况和学校的有关要求。

三、谈判工作安排

1、谈判时间： 2022年01月19日上午9：00

报名截止时间：2022年01月19日上午9：00

谈判地点：淄博一中博雅楼北一楼会议室

2、勘查答疑时间：2022年01月19日上午9：00之前

3、勘查答疑电话：0533—4260727 孙老师

四、谈判原则

（一）公开、公平、公正的原则。

（二）综合评比的原则。结合报价方综合实力、服务质量、报价、响应谈判文件的能力、信誉等因素，由谈判小组集体商议确定施工单位。坚持性价比优先，不保证最低价中标，谈判结果不对报价方进行解释。谈判现场满足响应文件要求的公司不足2家时，可改为单一谈判采购。

五、报价表。

**淄博一中高清摄像头施工投标报价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  摄像机（个） | 单价（元） | 总额（元） |
| **高清摄像头施工** | 31 |  |  |
| 备注 |  |

投标单位(公章)：

 法人或委托代理人（签字）

 联系电话：

时  间：